醋酸甲萘氢醌

Cusuan Jianaiqingkun

Menadiol Diacetate

书页号：2005年版二部－840

[修订]

“本品为2-甲基-1,4-萘二酚双醋酸酯。按干燥品计算，含C15H14O4不得少于99.0%。”改为“本品为2-甲基-1,4-萘二酚双醋酸酯。按干燥品计算，含C15H14O4不得少于98.5%。”

【性状】 “本品在沸醇中易溶，在醇中微溶，在水中几乎不溶。”改为“本品在醇中微溶，在水中几乎不溶。”

【鉴别】 （1）改为“在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。”

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验    用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水(65:35)为流动相；检测波长为285nm。理论板数按醋酸甲萘氢醌峰计算不低于3000。

测定法    取本品约10mg，精密称定，置50ml量瓶中，用流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取醋酸甲萘氢醌对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】　有关物质  取本品，用流动相制成每1ml 中含0.4mg 的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置 100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10％～20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3 倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。