醋酸磺胺米隆

Cusuan Huang’anmilong

Mafenide Acetate

[增订]

【检查】 水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过1.0％

[删除]

【性状】  水溶液呈弱酸性。

【鉴别】  (2) 取本品0.2g，加水1ml 溶解后，加氨试液0.5ml,析出白色结晶，滤过，结晶用少量水洗涤，在105 ℃干燥2 ～3 小时，依法测定（附录Ⅵ C），熔点为151 ～154 ℃；滤液显醋酸盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。