重组人胰岛素

Chongzu Ren Yidaosu

Recombinant Human Insulin

书页号：2005年版二部－267

[修订]

删去“重组人胰岛素中残余宿主DNA和宿主细胞蛋白质为与生产过程相关的、潜在的特异性杂质，必须在生产过程中严格控制，每1mg重组人胰岛素中宿主细胞蛋白不得过10ng。每剂量重组人胰岛素中宿主DNA不得过10ng。”

【检查】  “相关蛋白质”检查修订为“有关物质”。

有关物质  取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含3.5mg的溶液，作为供试品溶液。照效价测定项下的方法，以0.2mol/L硫酸盐缓冲液（pH2.3）-乙腈（82：18）为流动相A，乙腈-水（50：50）为流动相B，进行梯度洗脱。

| 时间（分） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 78 | 22 |
| 36 | 78 | 22 |
| 61 | 33 | 67 |
| 67 | 33 | 67 |

调节流动相比例使重组人胰岛素主峰的保留时间约为25分钟，系统适用性试验应符合效价测定项下的规定。取供试品溶液20l注入液相色谱仪，记录色谱图，按面积归一化法计算，含A21脱酰胺人胰岛素不得过1.5%，其他有关物质总量不得过2.0%。

高分子蛋白质  取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含4mg的溶液，作为供试品溶液。照分子排阻色谱法（附录V H）试验。以色谱用亲水改性硅胶为填充剂（5～10m）；冰醋酸-乙腈-0.1%精氨酸溶液（15：20：65）为流动相，流速为每分钟0.5ml，检测波长为276nm。取重组人胰岛素单体-二聚体对照品，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含4mg的溶液；取100l注入液相色谱仪，重组人胰岛素单体与二聚体的分离度应符合要求。取供试品溶液100l，注入液相色谱仪，记录色谱图，除去保留时间大于人胰岛素主峰的其它峰面积，保留时间小于人胰岛素主峰的所有峰面积之和不得过1.0%。

锌  对照品溶液的制备  精密量取锌标准溶液（1000μg/ml）5ml，置100ml量瓶中，加0.01mol/L盐酸溶液至刻度，摇匀。

供试品溶液的制备  精密称取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含锌约0.4~0.8μg的溶液，摇匀。

测定法  精密量取对照品溶液，用0.01mol/L盐酸溶液分别稀释成每1ml锌含量为0.20μg、0.40μg、0.60μg、0.80μg、1.00μg的溶液。将上述各溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（附录ⅣD含量测定第一法），在213.9nm的波长处测定，按干燥品计，含锌量不得过1.0%。

炽灼残渣  取本品约0.2g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过2.0%。

【效价测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适应性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（5～10m），0.2mol/L硫酸盐缓冲液（取无水硫酸钠28.4g，加水溶解后，加磷酸2.7ml、水800ml，用乙醇胺调节pH值至2.3，加水至1000ml）-乙腈（74：26，或适宜比例）为流动相；流速为1.0ml/min；柱温为40℃；检测波长为214nm。取系统适用性试验用溶液（取重组人胰岛素对照品，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含1mg的溶液，室温放置至少24小时）20l注入液相色谱仪，人胰岛素峰与A21脱酰胺人胰岛素峰（与人胰岛素峰的相对保留时间约为1.3）的分离度不小于1.8，拖尾因子不大于1.8。

测定法 取本品适量，精密称定，用0.01mol/L盐酸溶液定量稀释至每1ml中约含10单位的溶液（临用新配）。精密量取20l注入液相色谱仪，记录色谱图；另取重组人胰岛素对照品适量，同法测定。按外标法以人胰岛素峰面积（包括A21脱酰胺峰面积）计算，即得。

[增订]

【鉴别】  （3）取本品适量，照胰岛素生物测定法（附录XIIG），实验时每组的实验动物数可减半，实验采用随机设计，照生物检定统计法（附录XIV）中量反应平行线测定随机设计法计算效价，每1mg的效价应不得少于15单位。

【检查】  菌体蛋白残留量  取本品适量，依法检查（三部附录IXC），每1mg重组人胰岛素中菌体蛋白残留量不得过10ng。

外源性DNA残留量  取本品适量，依法检查（三部附录IXB），每1剂量重组人胰岛素中宿主DNA不得过10ng。