重酒石酸去甲肾上腺素注射液

Zhongjiushisuan Qujia Shenshangxiansu Zhusheye

Noradrenaline Bitartrate Injection

书页号：2005年版二部－417

[增订]

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质  取本品适量，用4%醋酸溶液稀释制成每1ml中约含重酒石酸去甲肾上腺素0.2mg的溶液，作为供试品溶液；取重酒石酸去甲肾上腺素与肾上腺素对照品各10mg，精密称定，置同一50ml量瓶中，用4％醋酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，用4％醋酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。另取重酒石酸去甲肾上腺素对照品10mg，加0.1mol/L盐酸溶液5ml使溶解，量取1ml加30％过氧化氢溶液0.1ml，摇匀，在紫外光灯（254nm）下照射90分钟，用流动相稀释至10ml，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.14%庚烷磺酸钠溶液（20：80）（用磷酸调节pH值至3.0±0.1）为流动相；检测波长为205nm。量取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，重酒石酸去甲肾上腺素应能产生两个降解产物峰，对主成分峰的相对保留时间分别为1.2和1.5。理论板数按重酒石酸去甲肾上腺素峰计算应不低于2000，主成分峰与两个降解产物峰之间的分离度均应符合规定。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使重酒石酸去甲肾上腺素峰的峰高为满量程的10％～25％，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有与肾上腺素保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，含量不得过1.0％；扣除4％醋酸溶液主峰保留时间之前的所有辅料峰与酒石酸峰后，其他杂质峰面积的和不得大于对照品溶液中重酒石酸去甲肾上腺素峰的峰面积（1.0％）。

渗透压摩尔浓度  取本品，依法测定（附录Ⅸ G），毫渗透压摩尔浓度应为257～315mOsmol/kg。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg重酒石酸去甲肾上腺素中含内毒素的量应小于83.4EU。