重酒石酸间羟胺注射液

Zhongjiushisuan Jianqiang’an Zhusheye

Metaraminol Bitartrate Injection

书页号：2005年版二部－418

[增订]

【检查】有关物质 照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.03％己烷磺酸钠溶液（用40％磷酸调pH值至3.0）（20:80）为流动相；检测波长为220nm。间羟胺峰的保留时间应约为11分钟，间羟胺峰与相邻杂质峰的分离应符合要求。

测定法  精密量取本品适量（约相当于间羟胺20mg），置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中，除溶剂与酒石酸峰外如有杂质峰，单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录ⅪE），每1mg重酒石酸间羟胺中含内毒素的量应小于3EU。