阿昔洛韦片

Axiluowei Pian

Aciclovir Tablets

书页号：2005年版二部－287

[修订]

【检查】  鸟嘌呤与其他有关物质  取含量测定项下的续滤液作为供试品溶液；精密量取供试品溶液与阿昔洛韦项下的鸟嘌呤对照品贮备液各1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使阿昔洛韦色谱峰的峰高为满量程的20％，再精密量取对照溶液和供试品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液的色谱图中如有鸟嘌呤色谱峰，按外标法以峰面积计算，含鸟嘌呤应不得过1.0％；除鸟嘌呤外其他杂质峰面积之和，不得大于对照溶液中阿昔洛韦峰面积（1.0％）。

【规格】  （1）0.1g  （2）0.2g  （3）0.4g