阿昔洛韦乳膏

Axiluowei Rugao

Aciclovir Cream

书页号：2005年版二部－288

[修订]

【检查】  鸟嘌呤  取含量测定项下的续滤液作为供试品溶液；另取鸟嘌呤对照品10mg，精密称定，置50ml量瓶中，加0.4％氢氧化钠溶液5ml使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，再精密量取1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照品溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使鸟嘌呤色谱峰的峰高约为满量程的20%。精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液色谱图中如有鸟嘌呤色谱峰，按外标法以峰面积计算其含量应不得过1.0%。