阿法骨化醇片

Afaguhuachun Pian

Alfacalcidol Tablets

书页号：2005年版二部-295

[修订]

【检查】  含量均匀度  取本品1片，置具塞离心管中压碎，精密加入流动相-二氯甲烷（1:1）1ml，密塞，旋涡振荡与超声处理交叉进行4分钟，使阿法骨化醇溶解，高速离心，取上清液作为供试品溶液，照含量测定项下的方法测定含量。限度为±25%，应符合规定（附录Ⅴ E）。

【含量测定】  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于阿法骨化醇1μg），置具塞离心管中，精密加流动相-二氯甲烷（1:1）2ml，旋涡振荡和超声处理交叉进行4分钟，使阿法骨化醇溶解，高速离心，取上清液照阿法骨化醇含量测定项下的方法测定，记录色谱图；另取阿法骨化醇对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。