雌二醇

Ci’erchun

Estradiol

书页号：2005年版二部－829

[修订]

比旋度  取本品，精密称定，加乙醇溶解并定量稀释制成每1ml 中含10mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度应为＋76°至＋83°。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水(55:45) 为流动相；检测波长为205nm。理论板数按雌二醇峰计算不低于3000。

测定法  取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0. 50mg的溶液；精密量取10ml，置200ml量瓶中,加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取雌二醇对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。