青蒿琥酯片

Qinghaohuzhi Pian

Artesunate Tablets

书页号：2005年版二部－309

[增订]

【鉴别】  （3）取本品的细粉适量（约相当于青蒿琥酯0.1g），加15ml丙酮振摇使溶解，滤过，滤液挥干，残渣用硅胶为干燥剂减压干燥。残渣的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集221图)一致。

[修订]

【检查】 有关物质  取本品细粉适量（约相当于青蒿琥酯40mg），置10ml量瓶中，加乙腈适量，振摇使青蒿琥酯溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取供试品溶液lml，置100ml量瓶中，用乙腈稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（1）；再精密量取对照溶液（1）lml，置10ml量瓶中，用乙腈稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（2）。取羧甲淀粉钠10mg, 置10ml量瓶中，加乙腈适量振摇使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为辅料对照溶液。照青蒿琥酯有关物质项下的色谱条件进行测定。取对照溶液（2）40μl注入液相色谱仪，青蒿琥酯峰的信噪比应大于3。取对照溶液（1）40μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10％～20％；再精取供试品溶液、对照溶液（1）和辅料对照溶液各40μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰(除辅料峰外)，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液（1）主峰面积的2倍（2.0%），峰面积大于对照溶液（1）主峰面积（1.0%）的杂质峰不得超过1个，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液（1）主峰面积的3倍（3.0%）。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾1.36g，加水1000ml使溶解，用磷酸调pH值至3.0）（42∶58）为流动相；柱温30℃；检测波长为210nm。取双氢青蒿素对照品4mg，置10ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，作为双氢青蒿素对照品溶液。另取本品细粉适量（约相当于青蒿琥酯40mg），置10ml量瓶中，加双氢青蒿素对照品溶液1ml，加甲醇适量使溶解并稀释至刻度，滤过，取滤液40μl注入液相色谱仪，双氢青蒿素呈现两个色谱峰，青蒿琥酯峰与相邻的双氢青蒿素峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于青蒿琥酯50mg），置50ml量瓶中，加甲醇适量，振摇使青蒿琥酯溶解，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，另取青蒿琥酯对照品约10mg，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同青蒿琥酯。