青霉胺

Qingmei’an

Penicillamine

书页号：中国药典2005年版二部－314

[增订]

【检查】  青霉胺二硫化物  取本品约0.125g，精密称定，置100ml量瓶中，加稀释液（取乙二胺四乙酸二钠1.0g，加水溶解并稀释制成1000ml，摇匀）溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取在105℃干燥至恒重的青霉胺二硫化物对照品适量，精密称定，用稀释液溶解并稀释制成每1ml中约含0.025mg的溶液，作为对照品溶液；取青霉胺对照品与青霉胺二硫化物对照品适量，用稀释液溶解并稀释制成每1ml中含青霉胺1mg和青霉胺二硫化物0.1mg的溶液作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸钠己烷磺酸钠溶液[取磷酸二氢钠6.9g和己烷磺酸钠0.2g，加水900ml使溶解，用磷酸溶液（1→10）调节pH值至3.0±0.1，再加水稀释至1000ml，混匀]为流动相；检测波长为210nm。青霉胺峰和青霉胺二硫化物峰的分离度应不小于3.0。精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，本品含青霉胺二硫化物不得过1.0％。