马来酸氯苯那敏注射液

Malaisuan Lübennamin Zhusheye

Chlorphenamine Maleate Injection

书页号：中国药典2005版二部-40

［增订］

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液两个主峰的保留时间应与马来酸氯苯那敏对照品两个主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质  精密量取含量测定项下的供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项的色谱条件，量取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使氯苯那敏主峰高为满量程的20%～25%；再量取含量测定项下的供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至氯苯那敏峰保留时间的2倍。供试品溶液如显除溶剂峰、马来酸峰、氯苯那敏峰之外的其它峰，其峰面积的和不得大于对照溶液中氯苯那敏峰峰面积（1.0%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅺ E），每1mg马来酸氯苯那敏中含内毒素的量应小于5.0EU。

［修订］

【含量测定】　照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-含5%磷酸和5%三乙胺的水溶液（20：80）为流动相；检测波长为262nm。称取马来酸约24mg，置100ml量瓶中，用乙腈2ml溶解并加水至刻度，摇匀，作为马来酸定位用对照溶液。量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图。

精密量取本品2ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另精密称取马来酸氯苯那敏对照品约40mg，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以氯苯那敏峰面积计算，即得。