[修订]                  高三尖杉酯碱

Gaosanjianshanzhijian

Homoharringtonine

[修订]

【鉴别】（4）取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在291nm的波长处有最大吸收。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D测定）。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01ml/L磷酸二氢钾溶液（40：60）为流动相，并用磷酸调节pH值至2.5；检测波长为288nm。理论板数按高三尖杉酯碱峰计算不低于1500。

测定法 取本品约20mg，精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇5ml，振摇使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置20ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取高三尖杉酯碱对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。