高锰酸钾

Gaomengsuanjia

Potassium Permanganate

[修订]

本品含KMnO4 应为99.0%~100.5%。

[增订]

【检查】 水中不溶物  取本品1.0g，加水100ml溶解后，加热至沸，放冷，用105℃干燥至恒重的垂熔玻璃坩埚滤过，滤渣用水洗涤至无色，于105℃干燥至恒重，遗留残渣不得过5mg(0.5%)。