鱼肝油

Yuganyou

Cod Liver Oil

书页号：2005年版二部－354

[修订]

“每1g中含维生素Ａ应为标示量的90.0％以上”改为“每1g中含维生素A应为标示量的90.0%～120.0%”

【鉴别】 （1）维生素A含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）“……，供试品溶液B中主峰的保留时间应与对照品溶液中相应的维生素Ｄ2或维生素Ｄ3主峰的保留时间一致。”改为“供试品溶液B或定量分析柱系统中的维生素D流出液中主峰的保留时间应与对照品溶液中相应的维生素D3主峰的保留时间一致。”

【含量测定】  维生素A 取本品适量,精密称定，加正己烷制成每1ml中约含45单位的溶液，照维生素A测定法(附录VII J)中的高效液相色谱法测定。

维生素D3    取本品2g，照维生素Ｄ测定法（附录Ⅶ K）测定

响应因子  取维生素Ｄ测定法（附录Ⅶ K）中的计算维生素D响应因子f1和计算前维生素D的响应因子f2的溶液适量，用正己烷稀释至每1ml中含维生素D3 0.625μg的溶液。