麦白霉素

Maibaimeisu

Meleumycin

书页号：中国药典2005年版二部—224

[修订]

【鉴别】（1）在麦迪霉素及吉他霉素A系列组分检查项下记录的色谱图中，供试品溶液应出现五个与麦白霉素标准品溶液中A8、A6、A1、A4、A2峰保留时间一致的色谱峰。

【检查】麦迪霉素及吉他霉素A系列组分  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验    用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.2mol/L甲酸铵溶液（用三乙胺调节pH值至7.6）-乙腈（62:38）为流动相，柱温30℃，检测波长为232nm，流速为1.5ml/min。取麦白霉素标准品适量，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按麦迪霉素A1峰计算不低于3000，A1峰与相邻峰的分离度应大于1.5，其它组分峰的分离效果应与参考图谱的分离效果相当。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含2mg的溶液；精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。另取麦白霉素标准品，同法测定。各A组分的出峰顺序为A8、A6、A1、A4、A2，见附图。按外标法以麦迪霉素A1的峰面积计算各A组分的含量。按干燥品计，麦迪霉素A1应不低于48%，吉他霉素A6应不低于12% ，A1、A2、A4、A6、A8之和应不低于70%。

【含量测定】 精密称取本品适量，加乙醇（每4mg加乙醇1ml）溶解后，用灭菌水制成每1ml中约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A管碟法或浊度法）测定。

管碟法测定条件：测定菌为枯草芽孢杆菌[CMCC（B）63501]；培养基为普通琼脂斜面培养基，调节pH值使灭菌后为8.0~8.2；灭菌缓冲液pH为7.8；抗生素浓度范围为5~40µ/ml；培养条件温度为35~37℃；时间为16~18小时。

比浊法测定条件：测定菌为金黄色葡萄球菌[CMCC（B）26003]；培养基Ⅲ(pH7.0~7.2) ；灭菌缓冲液pH为7.8；抗生素浓度范围为1.2~3.2µ/ml；培养条件温度为35~37℃。

[增订]

| 组分 Component | R1 | R2 | 结构式 | 分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦迪霉素A1 (Midecamycin A1) | COCH2CH3 | COCH2CH3 | C41H67NO15 | 813 |
| 麦迪霉素A2 (Midecamycin A2) | COCH2CH3 | COCH2CH2CH3 | C42H69NO15 | 827 |
| 麦迪霉素B2 (Midecamycin B2) | COCH2CH3 | COCH3 | C40H65NO15 | 799 |
| 麦迪霉素D (Midecamycin D) | COCH2CH3 | H | C38H63NO14 | 757 |
| 吉他霉素A6 (Leucomycin A6) | COCH3 | COCH2CH3 | C40H65NO15 | 799 |
| 吉他霉素A4 (Leucomycin A4) | COCH3 | COCH2CH2CH3 | C41H67NO15 | 813 |
| 吉他霉素A8 (Leucomycin A8) | COCH3 | COCH3 | C39H63NO15 | 785 |
| X4 | COCH2CH2CH3 | COCH2CH3 | C42H69NO15 | 827 |

吉他霉素A8

吉他霉素A6

麦迪霉素A1

吉他霉素A4

麦迪霉素A2

min

0

10

20

30

40

50

60

mAU

0

25

50

75

100

125

150

175

200

13.642

22.563

34.068

39.244

60.132

中国药典2010版HPLC方法分析麦白霉素的典型色谱图

有关物质  照麦迪霉素及吉他霉素A系列组分项下的方法测定，A系列组分以外的其它有关物质之和不得过25%（供试品溶液中任何小于麦迪霉素A1主峰面积0.05%的峰可忽略不计）。