乌  药（已规范）

Wuyao

RADIX  LINDERAE

[增订]

(2)取本品粉末1g，加石油醚（30～60℃）30ml，振摇，放置30分钟，超声处理（保持水温低于30℃）10分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 1ml使溶解，作为供试品溶液。另取乌药对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取乌药醚内酯对照品，加乙酸乙酯，制成每1ml含0.750.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ D）试验，吸取上述供试品溶液4μl、对照药材溶液4μl、对照品溶液3μl，上述三种溶液各4μl，分别点于同一硅胶 H薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（15：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液。供试品色谱中，在与对照药材及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 照水分测定法（附录Ⅸ H第二法）测定，不得过11.0%。

总灰分  不得过4.0％（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分  不得过2.0％（附录Ⅸ K）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录 Ⅹ A ）测定，用70%乙醇作溶剂，不得少于12.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（56:44）为流动相；检测波长为235nm。理论板数按乌药醚内酯峰计算应不低于2000。

对照品溶液的制备  精密称取乌药醚内酯对照品10mg，置100ml量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置25ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，即得（每1ml中含乌药醚内酯40μg）。

供试品溶液的制备  取本品粗粉约1g，  精密称定，置索氏提取器中，加乙醚50ml，提取4小时，提取液挥干，残渣用甲醇分次溶解，转移至50ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含乌药醚内酯（C15H16O4）不得少于0.030%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以含0.5％甲酸和0.1％三乙胺溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为280 nm。理论板数按去甲异波尔定峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～13 | 10→22 | 90→78 |
| 13～22 | 22 | 78 |

对照品溶液的制备  取去甲异波尔定对照品适量，精密称定，加甲醇-盐酸0.5→100的混合溶液（2：1）制成每1 ml中含去甲异波尔定 0.2 mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.5 g，精密称定，置圆底烧瓶中，精密加甲醇--盐酸0.5→100的混合液（2：1）25 ml，密塞，称定重量，加热回流并保持微沸1 小时，放冷，再称定重量，用甲醇--盐酸0.5→100的混合液（2：1）补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含去甲异波尔定（C18H19NO4）不得少于0.40％。

【炮制】  乌药片 除去杂质；未切片者，除去细根，大小分开，浸透，切薄片，干燥。

本品为类圆形的薄片。外表皮黄棕色或黄褐色。切面黄白色或淡黄棕色，射线放射状，可见年轮环纹。质脆。气香，味微苦、辛，有清凉感。

【鉴别】、【检查】、【浸出物】、【含量测定】 应符合药材项下的规定。