亚  麻  子

【含量测定】照气相色谱法（附录Ⅵ E）测定。

色谱条件与系统适用性试验 弹性石英毛细管柱(柱长30m，内径0.32mm，膜厚度0.5μm) WAX（100%聚乙二醇为固定相）；柱温：190℃；检测器温度为250℃，气化温度为250℃；分流比为25：1。理论板数按α-亚麻酸甲酯峰计算应不低于20000。

对照品溶液的制备  分别取亚油酸、α-亚麻酸对照品150mg，精密称定，置适宜量瓶中，加入10%三氟化硼甲醇1ml，置60℃水浴中加热15分钟，取出，放冷。精密加入正辛烷10ml，充分振摇，再加饱和食盐水适量。分别精密吸取亚油酸正辛烷和α-亚麻酸正辛烷液1ml，置5ml量瓶中，加正辛烷稀释至刻度，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉碎（过二号筛）约30g，精密称定，置锥形瓶中，分别加入石油醚（60～90℃）超声处理（功率250W，频率40kHz）两次(200ml、150ml)，每次30分钟，滤过，合并滤液，减压回收溶剂得脂肪油，计算收油量。取脂肪油70mg，精密称定，置适宜量瓶中，加入0.5 mol/L 氢氧化钾甲醇溶液1ml，置60℃水浴中加热30分钟，取出，放冷。再加入10%三氟化硼甲醇溶液1ml，置60℃水浴中加热15分钟，取出，放冷。精密加入正辛烷5ml，充分振摇，加饱和食盐水适量，取正辛烷层，滤过，取续滤液，即得。（甲酯化处理4小时内测定）

测定法  分别精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含亚油酸（C18H31O2）与α-亚麻酸（C18H30O2）的总量不得少于13.0%。