佛    手

增修订

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性实验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇—水—冰醋酸（33∶63∶2）为流动相；检测波长为284nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  精密称取橙皮苷对照品适量，加甲醇制成每1 ml含15µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过五号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，称定重量，加热回流1小时，取下，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含橙皮苷（C28H34O15）不得少于0.030%。