使  君  子

增修订

【鉴别】 取本品粉末1g，加乙醚20ml，超声处理10分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取使君子仁对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各1-2μl，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以石油醚（30～60℃）-乙酸乙酯（8:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10％硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录VI  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验      以氨基键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（80：20）为流动相；检测波长为265nm。理论板数按葫芦巴碱峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备    取葫芦巴碱对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备   取本品种仁粉末（果实除去外壳，取仁打粉，过二号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率33kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法    分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品种仁含葫芦巴碱(C7H7NO2)不得少于0.25％。

【炮制】 使君子  除去杂质。用时捣碎。

[性状]、[鉴别]、[含量测定]应符合药材项下的规定。

使君子仁  取净使君子，除去外壳。

本品呈长椭圆形或纺锤形，长约2cm，直径约1cm。表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹。种皮易剥离，子叶2，黄白色，有油性，断面有裂隙。气微香，味微甜。

[鉴别]、[含量测定]应符合药材项下的规定。

炒使君子仁  取使君子仁，照清炒法（附录Ⅱ D）炒至有香气。

本品呈长椭圆形或纺锤形，长约2cm，直径约1cm。表面黄白色，有多数纵皱纹；有的残留有棕褐色种皮。有油性，断面有裂隙。气香，味微甜。

[鉴别]、[含量测定]应符合药材项下的规定。