冰片(合成龙脑)(增修订的内容)

【检查】

樟脑   取本品适量，研细，取约150mg，精密称定，置10ml量瓶中，加乙酸乙酯溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。另取樟脑对照品适量，加乙酸乙酯制成每1ml含0.3mg的溶液，作为对照品溶液。照[含量测定]项下的条件试验，本品含樟脑（C10H16O）不得过0.5%。

【含量测定】  照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以聚乙二醇(PEG)-20M为固定相，涂布浓度为10％；柱温为140℃。理论板数按龙脑峰计算应不低于19002000。

校正因子测定  取水杨酸甲酯适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含5mg的溶液，作为内标溶液。另取龙脑对照品50mg，精密称定，置10ml量瓶中，加内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，吸取1µ1，注入气相色谱仪，计算校正因子。

对照品溶液的制备  取龙脑对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1 ml含5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品约50mg，精密称定，置10ml量瓶中，加乙酸乙酯溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  取本品约50mg，精密称定，置10ml量瓶中，用内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密吸取上述供试品溶液与对照品溶液各1µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品含龙脑(C10H18O)不得少于55.0％。