合  欢  皮（增修订的内容）

【鉴别】 (1)本品粉末灰黄色。石细胞类长圆形、类圆形、长方形、长条形或不规则形，直径16～58µm，壁较厚，孔沟明显，有的分枝。纤维细长，直径7～22µm，常成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞壁不均匀增厚，木化或微木化。草酸钙方晶直径5～26µm。韧皮薄壁细胞较小，壁稍厚，径向面观纹孔圆形，有的集成纹孔团；切向面观细胞壁略呈连珠状增厚。

(2)取本品粉末1g，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取合欢皮对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述两种溶液各3µl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-甲酸(6；0.5：0.1)为展开剂，展开，取出，晾干，置碘蒸气中熏至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。取本品粉末1g，加50%甲醇10ml，浸泡1小时，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水5ml使溶解，用正丁醇振摇提取2次，每次5ml，合并正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取合欢皮对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各3l，分别点于同一高效硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（65:25:10）的下层溶液（每10ml加2滴甲酸）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%磷钼酸乙醇试液，在90℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】  酸不溶性灰分  不得过1.0％(附录ⅨK)。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.04%磷酸溶液（18:82）为流动相；检测波长为204nm。理论板数按(-)-丁香树脂酚-4-O--D-呋喃芹糖基-(12)--D-吡喃葡萄糖苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含25μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇20ml，密塞，称定重量，浸泡1小时，超声处理（功率250 W，频率40 kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

按干燥品计算，含(-)-丁香树脂酚-4-O--D-呋喃芹糖基-(12)--D-吡喃葡萄糖苷（C33H44O17）不得少于0.030%。

【炮制】  除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥。

本品为弯曲的丝或片。外表面灰棕色至灰褐色，稍有纵皱纹，有的成浅裂纹，密生明显的椭圆形横向皮孔，棕色或棕红色，偶有突起的横棱或较大的圆形枝痕；内表面淡黄棕色或黄白色，平滑，具细密纵纹。质硬而脆，易折断，断面呈纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩、稍剌舌，而后喉头有不适感。

【浸出物】  同药材，不得少于10.0%

【鉴别】【检查】【含量测定】  同药材。