木    瓜

【鉴别】

(2)取本品细粉1g，加三氯甲烷10ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇-三氯甲烷（1∶3）2ml使溶解，作为供试品溶液。另取木瓜对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取熊果酸对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取上述三种溶液各1～2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮-乙酸乙酯-甲酸（6∶1∶0.5∶0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，分别显相同颜色的斑点和荧光斑点；在与对照品色谱相应的位置上，分别显紫红色斑点和橙黄色荧光斑点。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（5μm粒径填料用250mm长度色谱柱）；以甲醇-水-冰乙酸-三乙胺（265∶35∶0.1∶0.05）为流动相；检测波长210nm；柱温16～18℃；理论板数按齐墩果酸峰计应不低于5000。

对照品溶液的制备  取齐墩果酸、熊果酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml各含0.1mg的混合溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品细粉约0. 5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（40KHz，250W）20分钟,放冷,再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品液各20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含齐墩果酸(C30H48O3)和熊果酸(C30H48O3)的总量不得少于   0.50%。

【炮制】 洗净，润透或蒸透后切薄片，晒干。

为类月牙形薄片，表面棕红色。有皱纹，周边红色或棕红色。气微香，味酸。

【鉴别】 【检查】 同药材。