牡    蛎

增修订

本品为牡蛎科动物长牡蛎Ostrea gigas Thunberg、大连湾牡蛎Ostrea talienwhanensis Crosse或近江牡蛎Ostrea rivularis Gould的贝壳。全年均可收集，去肉，洗净，晒干。

【含量测定】取本品细粉，约0.15g，精密称定，置锥形瓶中，加稀盐酸10ml，加热使溶解，加水20ml与甲基红指示液1滴，滴加10%氢氧化钾溶液至溶液显黄色，继续多加10ml，再加钙黄绿素指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液的黄绿色荧光消失而显橙色。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于5.004mg的碳酸钙（CaCO3）。

本品含碳酸钙（CaCO3）不得少于94.0%。

【炮制】 牡蛎  洗净，干燥，碾碎。

本品为不规则的碎块。白色，质硬，断面层状。

[含量测定]应符合药材项下的规定。

煅牡蛎  取净牡蛎，照明煅法（附录ⅡD）煅至酥脆。

本品为灰白色的粉末或不规则的碎块。质酥脆，断面层状。

[含量测定]应符合药材项下的规定。