石吊兰

Shidiaolan

HERBA LYSIONOTI pauciflori

本品为苦苣苔科植物吊石苣苔Lysionotus pauciflorus Maxim.的干燥地上部分。夏、秋二季叶茂盛时采割，除去杂质，晒干。

【性状】  本品茎呈圆柱形，长25～60cm，直径0.2～0.5cm；表面淡棕色或灰褐色，有纵皱纹，节膨大，常有不定根；质脆，易折断，断面黄绿色或黄棕色，中心有空隙。叶轮生或对生，有短柄；叶多脱落，脱落后叶柄痕明显；叶片披针形至狭卵形，长1.5～6cm，宽0.5～1.5cm，边缘反卷，边缘上部有齿，两面灰绿色至灰棕色。气微，味苦。

【鉴别】  （1）本品茎的横切面：表皮有时残存。木栓层由多列木栓细胞组成。皮层宽广，外侧散有石细胞，壁厚有明显的层纹，胞腔小；内皮层明显。韧皮部狭窄。形成层环不明显。木质部有纤维、导管连接成环。髓部较大。

叶的横切面：上表皮细胞长方形，外被菲薄角质层，其下方为2～3列大形薄壁细胞，类方形、长方形或类圆形；下表皮细胞较小，有气孔。栅栏组织细胞2～3列，通过主脉；海绵组织细胞类圆形，排列疏松。主脉维管束外韧型，外侧或近下表皮处偶见单个石细胞。

（2）取本品粉末0.5g，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取石吊兰素对照品，加甲醇制成每1ml含0.2mg溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述两种溶液各10µ1，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-甲酸(20：1：0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2％三氯化铁乙醇溶液，105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过13.0％（附录Ⅸ H 第一法）。

总灰分  不得过6.0％。（附录Ⅸ K）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录Ⅹ A）测定，用稀乙醇作为溶剂，不得少于17.0％。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水(68:32)为流动相；检测波长为334nm。理论板数按石吊兰素峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取石吊兰素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含25µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品中粉约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入75％甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理(功率240W，频率45kHz)20分钟，放冷，再称定重量，用75％甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含石吊兰素（C18H16O7）不得少于0.10％。

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性味与归经】 苦、温。

【功能与主治】 软硬散结，止咳化痰。用于淋巴结结核，慢性支气管炎。

【用法与用量】 30～60g

【贮藏】 置干燥处。