紫  苏  梗（增修订的内容）

【鉴别】  取本品粉末1 g，置具塞锥形瓶中，加甲醇25 ml，超声处理30 分钟，滤过，滤液浓缩至干，加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取迷迭香酸对照品，加甲醇制成每1ml含0.2 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各2 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯-甲酸（3:3:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  水分  不得过9.0 %（附录Ⅸ H第一法）。

总灰分  不得过5.0 %（附录Ⅸ K）。

【含量测定】  避光操作。照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件及系统适应性实验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.1%甲酸溶液（38∶62）为流动相；检测波长为330 nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取迷迭香酸对照品适量，精密称定，加60%丙酮制成每1ml含40μg的溶液，即得。

供试品溶液制备  取本品粉末（过三号筛）约0.5 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%丙酮 25 ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，再称定重量，用60%丙酮补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液10µl与供试品溶液5～20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含迷迭香酸（C18 H16O8）不得少于0.10%

【炮制】 除去杂质，稍浸，润透，切厚片，干燥。

本品呈方柱形或斜长方形的不规则片状。表面紫棕色或暗紫色，有纵沟及细纵纹，有的可见对生的枝痕和叶痕。切面皮部极薄，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。体轻，质硬。气微香，味淡。

【鉴别】【检查】同药材。

【贮藏】 置阴凉干燥处。