罗  汉  果

Luohanguo

FRUCTUS MOMORDICAE

本品为葫芦科植物罗汉果Siraitia grosvenorii( Swingle) C. Jeffrey ex Lu et Z. Y. Zhang的干燥果实。秋季果实由嫩绿色变深绿色时采收，晾数天后，低温干燥。

【鉴别】 (1)本品粉末棕褐色。果皮石细胞大多成群，黄色，方形或卵圆形，直径7～38µm，壁厚，孔沟明显。种皮石细胞类长方形或不规则形，壁薄，具纹孔。纤维长梭形，直径16～42µm，胞腔较大，壁孔明显。可见梯纹和螺纹导管。薄壁细胞不规则形，具纹孔。

(2) 取本品粉末1g，加水50ml，超声提取30分钟,滤过。取滤液20ml，加正丁醇萃取两次，每次20ml，合并正丁醇液，减压蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取罗汉果对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取罗汉果皂苷Ⅴ对照品，加甲醇制成每1ml含1 mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述三种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-乙醇-水（8:2:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%香草醛-10%硫酸乙醇溶液显色，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱、对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  不得过15.0％(附录Ⅸ H第一法)。

总灰分  不得过5.0% ( 附录Ⅸ K)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录X A)测定，不得少于30.0％。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D) 测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水(23:77)为流动相；流速：0.5ml/min；检测波长为203 nm。理论板数按罗汉果皂苷Ⅴ峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取罗汉果皂苷Ⅴ对照品适量，加流动相制成每1ml含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，密塞，称定重量，加热回流2小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过。精密量取续滤液20ml，回收至干，加水10ml溶解，上至大孔吸附树脂柱AB-8 (1.0cm ×10cm)，分别用水100ml， 20%乙醇100ml洗脱，弃去洗脱液；再用50%乙醇100ml洗脱，合并50%乙醇洗脱液，回收至干，残渣加流动相溶解并转移至10 ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入高效液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含罗汉果皂苷Ⅴ（C60H102O29）不得少于0.50%。