艾    叶（增修订的内容）

【鉴别】  （1）本品粉末绿褐色。非腺毛有两种：一种为T形毛，顶端细胞长而弯曲，两臂不等长，柄2～4细胞；另一种为单列性非腺毛，3～5细胞，顶端细胞特长而扭曲，常断落。腺毛表面观鞋底形，由4、6细胞相对叠合而成，无柄。草酸钙簇晶，直径3～7µm，存在于叶肉细胞中。

（2）取本品粉末2g，加石油醚（60～90℃）25ml，置水浴上加热回流30分钟，滤过，滤液挥干，残渣加正己烷1ml使溶解，作为对照品溶液。另取艾叶对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验。吸取上述两种溶液各2～5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60～90℃）-甲苯-丙酮（10:8:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1％香草醛硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】 水分  不得过15.0％（附录IX H 第二法）。

总灰分  不得过12.0％（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分  不得过3.0％（附录Ⅸ K）。

【含量测定】  照气相色谱法（附录Ⅵ E）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以甲基硅橡胶（SE-30）为固定相，涂布浓度为10％；柱温为110℃.理论板数按桉油精计算应不低于1000。

对照品溶液的制备  取桉油精对照品适量，精密称定，加正己烷制成每1ml含0.15mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约2.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入正己烷25ml，称定重量，加热回流1小时，取出，放冷，用正己烷补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含桉油精（C10H8O）不得少于0.050%。

【炮制】 艾叶  除去杂质及梗，筛去灰屑。

【性状】【鉴别】【检查】【含量测定】同药材。

醋艾炭  取净艾叶，照炒炭法(附录Ⅱ D)炒至表面焦黑色，喷醋，炒干。

每100kg艾叶，用醋15kg。

本品叶多皱缩、破碎，黑褐色。质脆易碎，具焦香气，味苦。

【鉴别】  同药材[鉴别]（2）。