苏    木(增修订的内容)

【鉴别】

(2)取本品粉末10g，加水50ml，放置4小时，时时振摇，滤过，滤液显橘红色，置紫外光灯(365nm)下观察，显黄绿色荧光；取滤液5ml，加氢氧化钠试液2滴，显猩红色，置紫外光灯(365nm)下观察，显蓝色荧光，再加盐酸使呈酸性后，溶液变为橙色，置紫外光灯(365nm)下观察，显黄绿色荧光。

(3)取本品粉末1g，加乙醇10ml，超声处理30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取苏木对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取巴西苏木素对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述两种溶液各2µl，分别点于同一以羧甲基纤维紊钠为黏合剂的硅胶GGF254薄层板上，以三氯甲烷-丙酮-甲酸(8:4:1)为展开剂，展开，取出，晾干，立即置干燥器内放置，12小时后置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定

色谱条件与系统适应性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，水为流动相B，按下表进行梯度洗脱；柱温为35℃；检测波长为285nm；理论板数按(±)原苏木素B峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0～20 | 8 | 92 |
| 20～25 | 8→60 | 92→40 |
| 25～35 | 60 | 40 |
| 35～40 | 60→8 | 40→92 |
| 40～50 | 8 | 92 |

对照品溶液的制备  取巴西苏木素对照品和(±)原苏木素B对照品适量，精密称定，加甲醇分别制成每1ml各含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粗粉1.0g，精密称定，置圆底烧瓶中，精密加入80%甲醇50ml，称定重量，回流提取20分钟，放冷，再称定重量，用80%甲醇补足减失的重量，静置，取上清液，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含巴西苏木素 (C16H14O5)不得少于0.50%，含(±)原苏木素B(C16H16O5)不得少于0.50%。