莱菔子

Laifuzi

SEMEN RAPHANI

【鉴别】  (1)本品粉末淡黄色至棕黄色：种皮栅状细胞成片，淡黄色、橙黄色、黄棕色或棕红色，表面观呈多角形或长多角形，直径约至15μm，壁厚2～4μm，常与种皮大形下皮细胞重叠，可见类多角形或长多角形暗影。内胚乳细胞表面观呈类多角形，含糊粉粒及脂肪油滴。子叶细胞无色或淡灰绿色，壁薄，含糊粉粒及脂肪油滴。

(2)取本品粉末1g，加乙醚30ml，加热回流1小时，弃去乙醚液，药渣挥干，加甲醇20ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取莱菔子对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取芥子碱硫氰酸盐对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述三种溶液各3～5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水(10：2：3)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点；喷以1％香草醛的10％硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰，显相同颜色的斑点。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以苯基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－3%冰醋酸溶液（15：85）为流动相；检测波长为326nm。理论板数按芥子碱峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取芥子碱硫氰酸盐对照品适量，精密称定，置棕色量瓶中，加甲醇制成每1ml含40ug的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率50kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液置棕色瓶中，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含芥子碱以芥子碱硫氰酸盐（C16H24NO5•SCN）计，不得少于0.40%。

【炮制】 莱菔子  除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。

【性状】 【鉴别】 【检查】 【浸出物】 【含量测定】 同药材。

炒莱菔子  取净莱菔子，照清炒法(附录Ⅱ D)炒至微鼓起。用时捣碎。

本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长2．5～4cm，宽2～3cm。表面红棕色、灰棕色或黄棕色，微鼓起。一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶2，淡黄色，有油性。质酥脆。气微，味淡、微苦辛。

【鉴别】 【检查】 【浸出物】 【含量测定】 同药材。