葶  苈  子

Tinglizi

SEMEN LEPIDII SEMEN DESCURAINIAE

本品为十字花科植物播娘蒿Descurainia sophia(L．)Webb. ex Prantl.或独行菜Lepidium apetalum Willd．的干燥成熟种子。前者习称“南葶苈子”，后者习称“北葶苈子”。夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】 南葶苈子  呈长圆形略扁，长约0.8～1.2mm，宽约0.5mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟2条，其中1条较明显。一端钝圆，另端微凹或较平截，种脐类白色,位于凹入端或平截处。气微，味微辛、苦，略带黏性。

北葶苈子  呈扁卵形，长1～1.5mm，宽0.5～1mm。一端钝圆，另端尖而微凹，种脐位于凹入端。味微辛辣，黏性较强。

【鉴别】  (1)取本品少量，加水浸泡后，用扩大镜观察，南葶苈子透明状黏液层薄，厚度约为种子宽度的1／5以下。北葶苈子透明状黏液层较厚，厚度可超过种子宽度的1／2以上。

(2) 南葶苈子 粉末黄棕色。种皮外表皮细胞为黏液细胞，断面观类方形，内壁增厚向外延伸成纤维素柱，纤维素柱长8～18µm，顶端钝圆、偏斜或平截，周围可见黏液质纹理。种皮内表皮细胞为黄色，表面观呈长方多角形，直径15～42µm，壁厚5～8µm。

北葶苈子 种皮外表皮细胞断面观略呈类长方形，纤维素柱较长，长24～34µm，种皮内表皮细胞表面观长方多角形或类方形。

(3) 南葶苈子  取药材粉末1g，加70%甲醇20ml加热回流提取1小时，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。另取槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷对照品，加30%甲醇制成每1ml含0.09mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取对照品溶液和供试品溶液各1µl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以乙酸乙酯-甲醇-水(7：2：1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%三氯化铝乙醇溶液，热风吹干，置紫外光灯(365nm)下检视，供试品色谱中，南葶苈子在与对照品色谱相应的位置上，显相同黄色荧光斑点。

【检查】 膨胀度  称取本品约0.6g，照膨胀度测定法(附录Ⅸ O)测定。南葶苈子不得低于3；北葶苈子不得低于12。

水分  不得过9.0%（附录Ⅸ H 第一法）。

总灰分  不得过8.0%（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分 不得过3.0%（附录Ⅸ K.）。

【含量测定】 南葶苈子 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1％乙酸溶液(11：89)为流动相；检测波长为254nm。理论板数按槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷峰计算应不低于5800。

对照品溶液的制备  精密称取槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷对照品适量，加30％甲醇制成每1ml含20µg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过四号筛），精密称定1.0g，置100ml具塞锥形瓶中，精密加入70%的甲醇溶液50ml，密塞，称重，加热回流提取1小时，放冷，称重，加70%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各25µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷（C33H40O22）不得少于0.075％。

【炮制】 葶苈子  除去杂质及灰屑。

炒葶苈子  取净葶苈子，照清炒法(附录Ⅱ D)炒至有爆声。

【性状】 本品形如药材，微鼓起。表面棕黄色。有油香气，不带黏性。

【检查】 水分  不得过5.0%（附录Ⅸ H 第一法）。

【含量测定】 南葶苈子  同药材，含槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷（C33H40O22）不得少于0.080％。

【鉴别】（2） 同药材。（3）南葶苈子 同药材。

【检查】（总灰分 酸不溶性灰分） 同药材。