郁  李  仁

【鉴别】取本品粉末0.5g，加甲醇10ml，超声提取15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取苦杏仁苷对照品，加甲醇制成每1ml含有4mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿－乙酸乙酯－甲醇－水（15：40：25：10) 10 ºC以下放置后的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以磷钼酸硫酸溶液（磷钼酸2g，加水20ml使溶解，再缓缓加入硫酸30ml，混匀），在105℃加热至斑点清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分  不得过6.0％（附录Ⅸ H第一法）。

照酸败度检查法(附录Ⅸ P)测定。

酸值  不得过10.0。

羰基值  不得过3.0。

过氧化值  不得过0.050。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-水 （12：88） 为流动相；检测波长为210 nm；理论板数以苦杏仁苷峰计应不低于3000。

对照品溶液制备  精密称取苦杏仁苷对照品适量，加甲醇制成每1ml含20 g的溶液，即得。

供试品溶液制备  取本品粉末（过二号筛）约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20ml，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml置10ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含苦杏仁苷（C20H27NO11）不得少于2.0%。