金   果   榄

Jinguolan

RADIX  TINOSPORAE

本品为防己科植物青牛胆Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 或金果榄Tinospora capillipes Gagnep. 的干燥块根。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】 本品呈不规则圆块状，长5～10cm，直径3～6 cm。表面棕黄色或淡褐色，粗糙不平，有深皱纹。质坚硬，不易击碎、破开，横断面淡黄白色，导管束略呈放射状排列，色较深。气微，味苦。

【鉴别】 取本品粉末1g，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取古伦宾对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述两种溶液各2～3ml，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液(10:9:6:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置日光及紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（附录 Ⅸ H 第一法）。

总灰分 不得过 7.0% （附录 Ⅸ K ）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（附录 Ⅹ A ）测定，用乙醇作溶剂，不得少于7.0% 。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录 Ⅵ D ）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水(40：60)为流动相；检测波长为210nm。理论板数按古伦宾峰计算应不低于2500。

对照品溶液的制备  取古伦宾对照品适量，精密称定，用 70％甲醇制成每1ml含0.25mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末 (过三号筛)约 0.5g，精密称定，精密加入70%甲醇10ml，称定重量，超声处理（功率200W，频率59kHz）20分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml，置10ml量瓶中，加70%甲醇至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含古伦宾(C20H22O6)不得少于1.0％。

【炮制】  除去杂质，浸泡，润透，切厚片，干燥。

本品呈类圆形或不规则形的厚片。外表皮棕黄色至暗褐色，皱缩，凹凸不平。切面淡黄白色，有时可见灰褐色排列稀疏的放射状纹理，有的具裂隙。气微，味苦。

【鉴别】【检查】【浸出物】【含量测定】同药材。

【性味与归经】  苦，寒。归肺、大肠经。

【功能与主治】  清热解毒，利咽，止痛。用于咽喉肿痛，痈疽疔毒，泄泻，痢疾，脘腹热痛。

【用法与用量】  3～9g。外用适量，研末吹喉或醋磨涂敷患处。

【贮藏】  置干燥处，防蛀。