钩藤

删去原鉴别项，新增【鉴别】内容如下：

取本品粉末2g，加入浓氨试液2ml，浸泡30分钟，加甲醇50ml，加热回流2小时，放冷，滤过，滤液浓缩至约1ml，作为供试品溶液。另取异钩藤碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述供试品溶液5~20µl、对照品溶液5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90℃）-丙酮（6:4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以改良碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。