黄山药

Huangshanyao

RHIZOMA DIOSCOREA PANTHAICA

本品为薯蓣科植物黄山药Dioscorea panthaica Prain et Burk.的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】本品为长圆形或不规则厚片，边缘不整齐，厚1～5mm。外表皮黄棕色，有纵皱纹，可见稀疏的须根残基。质硬。切面白色或黄白色，黄色点状维管束散在。气微，味微苦。

【鉴别】（1）本品粉末为淡黄白色。木栓细胞淡棕色，类方形。淀粉粒众多，多为单粒，椭圆形或类圆形，直径15～60μm，脐点点状、人字状、长缝状或短缝状，脐点多偏向一端，层纹不明显。草酸钙针晶成束存在于黏液细胞中或散在，针晶长50～140μm。具缘纹孔导管直径25～80μm。石细胞少数，单个散在，壁稍厚，层纹明显。

（2）取本品粉末0.5g，加甲醇5ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取伪原薯蓣皂苷对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各6 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（75：35：4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分    照水分测定法（附录Ⅸ H 第一法）测定，不得过9.0%。

总灰分  不得过5.0%（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分   不得过1.0%（附录Ⅸ K）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法（附录ⅩA）测定，不得少于10.5%。

【含量测定】  照高效液相色谱法 （附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以水为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为203nm；柱温40℃，理论板数按伪原薯蓣皂苷峰计算应不低于15000。

| 时间（分钟） | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0～25 | 30→40 | 70→60 |
| 25～25.5 | 40→30 | 60→70 |
| 25.5～40 | 30 | 70 |

对照品溶液的制备   取伪原薯蓣皂苷对照品适量，精密称定，加75％乙醇制成每1ml含0.1mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备   取本品粉末（过四号筛）约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入75％乙醇50ml，称定重量，密塞，放置过夜，超声处理（功率250W，频率40KHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用75％乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液25ml，置蒸发皿中蒸干，残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，超声处理1分钟使溶解，摇匀，取续滤液，即得。

测定法   分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10~20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含伪原薯蓣皂苷（C51H82O21）不得少于0.05％。